## Hydrolysis acid concentration
Appendix B1 | Selection of hydrolysis acid concentration (sulfuric acid); Section 3.2.1.1.
| Concentration of solvent (M) | NPA peak area as % of total peak area | NPA Peak area | Weight of nut (g) | NPA concentration (mmols) | mmols NPA/wt nut | mg NPA/g nut
| 0 | 16.64 | 5256756 | 1.0933 | 0.00064778 | 0.0005925 | 3.5278
| 0.5 | 71.4 | 33011462 | 1.0139 | 0.004068 | 0.0040122 | 23.8888
| 1 | 83.21 | 36086931 | 1.0186 | 0.0044469 | 0.0043658 | 25.9939
| 1.5 | 88.48 | 44831644 | 1.0081 | 0.0055245 | 0.0054802 | 32.6288
| 2 | 89.17 | 38406076 | 1.0117 | 0.0047327 | 0.0046779 | 27.8522
NPA calibration slope= | 68147442.5863 | Molecular weight of NPA = | 119.08
Notes: dilution factor 50, as 10mL plus 100microL dilution of 1:5.